監造單位簡報製作
監造單位 簡報
[Speaker Notes: 簡報內容包括工程簡介等6部分，以及最後的結語。]

---
簡報大綱
1.工程簡介
2.監造執行概況
3.工程執行概況
4.計畫文件審查
5.材料品保執行
6.施工品保執行
7.勞安環保督導
施工照片

---
1.工程簡介
1.工程簡介
1.1工程基本資訊
1.2工程位置
1.3工程內容概要

---
1.工程簡介
1.1工程基本資訊
工程團隊
主辦機關：
監造單位：
承攬廠商：OO營造股份有限公司
主辦機關：
設計單位：
監造單位：
承攬廠商：
簽約日期：
契約金額：
品管費用：<＄、%>
檢驗費編列：
安衛環保費用：<＄、%>
開工日期：
預定完工日期：

---
1.工程簡介
1.2工程位置
工程位置圖<圖示工程位置圖>
工地布置圖<圖示工地布置圖>

---
1.工程簡介
1.3工程內容概要
<說明工程主要項目及數量>

---
2.監造組織與監造重點
2.1三級品管組織架構
2.2監造組織架構
2.3監造人員
2.4監造重點

---
2.監造組織與監造重點
2.1三級品管組織架構
三級品質查核
公共工程委員會
查 核
O O 工程施工查核小組
二級品質保證
O O 局
實施工程督導
實施工程督導
及走動管理
O O 處
施工抽查驗及督導
監造單位/工務所
一級品質管制
OOO營造股份有限公司
自主檢查

---
2.監造組織與監造重點
2.2監造組織架構

---
2.監造組織與監造重點
2.3監造人員
監造人員資格應符合工作性質之相關科系畢業及工作年資。
監造單位除依工作性質需配置品管受訓合格之相關土木、機電人員外，應配置受訓合格之勞工安全衛生人員。
職稱	姓名	學經歷/受訓證書(證書號碼及日期)	工作職掌	備註
		畢業學校、科系工作年資

---
2.監造組織與監造重點
2.4監造重點
監造計畫書編製

---
2.監造組織與監造重點
監造計畫編製−主要章節
前言
第一章監造範圍
第二章監造組織
第三章品質計畫審查作業程序
第四章施工計畫審查作業程序
第五章材料設備抽驗程序及標準
第六章設備功能運轉抽驗程序及標準<視需要>
第七章施工抽查程序及標準
第八章品質稽核
第九章文件記錄管理系統
第十章進度控制
第十一章勞工安全衛生
第十二章環境保護
第十三章交通維持<視需要>
第十四章防汛檢查<視需要>

---
2.監造組織與監造重點
落實二級品管
一 級	二 級	三 級
施工品質管制系統 / 承包商	施工品質保證系統 / 主辦機關及監造單位	工程施工查核 / 主管機關
１．成立品管組織 / ２．訂定品質計畫 / ３．訂定施工要領 / ４．訂定施工品質管理標準 / ５．訂定檢驗程序 / ６．訂定自主檢查表 / ７．訂定不合格品之管制 / ８．訂定矯正與預防措施 / ９．訂定內部品質稽核 / １０．建立文件紀錄管理系統	１．成立監造組織 / ２．訂定監造計畫 / ３．審查品質計畫 / ４．審查施工計畫 / ５．抽驗材料設備 / ６．查驗施工作業 / ７．品質稽核 / ８．辦理工程督導 / ９．紀錄建檔保存	１．成立工程施工查核小組 / ２．辦理公共工程品質查核 / ３．評定工程品質 / ４．函送查核紀錄 / ５．列管追蹤查核結果之處 / 理情形 / ６．辦理獎懲 / ７．處理與追蹤全民督工系 / 統之案件

---
3.工程執行概況
3.1工程內容
3.2工程現況
3.3工程進度
3.4工程估驗

---
3.工程執行概況
3.1工程內容
<簡略填寫工程主要大項內容即可>

---
3.工程造執行概況
3.2工程現況
<工程內容填寫主要大項>
工程內容	權重(%)	執行概況
		契約數量	完成數量	完成(%)
合計	100	－	－

---
3.工程執行概況
3.3工程進度
截止 年 月 日
預定進度： %實際進度： %
施工進度計算基準
以「完成金額」與「契約金額」之比例計算
工程進度管制圖(含預定進度及實際進度之S曲線)

---
3.工程執行概況
3.4工程估驗
契約金額		－
完成估驗金額		估驗 %
已請領金額		請領 %
備註

---
4.計畫文件審查
4.1審查流程
4.2整體計畫書審查一覽表
4.3分項計畫書審查一覽表

---
4.計畫文件審查
4.1審查流程

---
4.計畫文件審查
4.1品管人員審查流程

---
4.計畫文件審查
4.2整體計畫書審查一覽表
項次	項 目	送審日期	核定日期文號
1	品質計畫書
2	施工計畫書
3	安全衛生計畫書
4	局限空間危害防止計畫書
5	環境保護計畫書

---
4.計畫文件審查
4.3分項計畫書審查一覽表
項次	項 目	預定 / 送審日期	實際 / 送審日期	核定日期	備註
1
2
3
4
5
6
7

---
5.材料品保執行
5.1材料設備檢試驗程序
5.2材料設備選定流程圖
5.3材料設備進場及檢試驗流程
5.4材料設備送審管制總表
5.5材料設備及施工品質檢試驗管制總表
5.6材料設備及施工品質取樣檢試驗紀錄表
5.7材料設備進場後管制措施

---
5.材料品保執行
5.1材料設備檢試驗程序
選定材料設備
材料設備進場管制
材料設備檢試驗
各項材料設備及施工品質之檢驗或試驗項目，應送符合CNS 17025(ISO/IEC 17025)規定之實驗室辦理，並出具印有一標準法授權之實驗室認證機構認可標誌之試驗報告。
不合格管制

---
5.材料品保執行
5.2材料設備選定流程圖

---
5.材料品保執行
5.3材料設備進場後檢試驗流程
承商提出申請單
※申請前須完成相關文件自檢
不合格
監造現場抽驗
改正處理
合格
合格
不合格
監造單位
複 查
抽驗結果
填寫紀錄表
退 料
紀錄表
彙整建檔

---
5.材料品保執行
5.3材料設備進場及檢試驗流程

---
5.材料品保執行
5.4材料設備送審管制總表
表5.1 材料設備送審管制總表
	材料設備名稱	供料廠商	使用位置	送審資料					審查結果	備註 / 歸檔編號
				預定送審日期	審查日期	材料規範	試驗報告	供應商證明文件	出廠證明	樣品
	契約數量			實際送審日期	審查人員
1
2
3
4

---
5.材料品保執行
5.5材料設備及施工品質檢試驗管制總表
材料設備及施工品質檢試驗統計表
項次	材料設備名稱	工程數量	單位	檢驗頻率	檢驗方法	契約檢驗次數	累計檢驗次數	合格次數	不合格次數	備註
1
2
3
4
5
6
7
8
9

---
5.材料品保執行
5.6材料設備及施工品質取樣檢試驗紀錄表
材料設備及施工品質取樣檢(試)驗紀錄表
項次	材料設備 / 樣品名稱	進料 / 日期	單位	進料數量	檢驗頻率	取樣 / 日期	取樣數量	試驗 / 日期	檢驗 / 結果	不合格處理情形
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

---
5.材料品保執行
5.7材料設備進場後管制措施
<選定1種材料實施檢驗、1種取樣試驗>如下鋼浪板進場後管制措施
進場抽驗
厚度量測
長度量測
寬度量測

---
6.施工品保執行
6.1施工品保執行重點
6.2施工品質檢驗作業流程
6.3施工檢驗申請單及檢查表
6.4施工流程及檢驗停留點
6.5施工作業品質抽查統計
6.6不合格品之追蹤與管制

---
6.施工品保執行
6.1施工品保執行重點
施工前管制重點
施工前置作業管制
加強品質管制作為
施工中管制重點
主動抽驗
施工檢驗(檢驗停留點)
缺失改善督導及追蹤管制

---
6.施工品保執行
6.2施工品質檢驗作業流程
承商提出檢驗申請
監造部門
現場檢驗
不合格
不合格
檢查結果
改正通知
合格
合格
文件建檔保存
複查

---
施工品質檢驗流程圖(圖7.1)

---
自主檢查及施工抽查作業
流程圖(圖7.1)

---
6.施工品保執行
6.3施工檢驗申請單及檢查表
施工抽查時機：檢驗停留點檢驗、隨機抽查
所訂定各項施工流程圖應標示詳細施工步驟及檢驗停留點
檢驗停留點檢驗：到達施工檢驗停留點時，承攬廠商應先實施自主檢查後填寫檢驗申請單向監造單位申請檢驗，監造單位以施工抽查紀錄表表實施檢驗。
隨機抽查：各項施工作業進行中及完成後，廠商應實施自主檢查，廠商應將自主檢查影本送監造單位，監造單位實施隨機抽查。<委外監造者抽查頻率應為100%>

---
6.施工品保執行
檢驗申請表				編號：
工程名稱				申請日期：
主辦機關
監造單位
承攬廠商
檢驗項目
依據規定
取樣/檢驗位置
樣品名稱
樣品數量
預定取樣/檢驗時間		*
實驗室		*
備註	1.依需求欄位填寫；” ＊”欄位由監造單位填寫，其餘欄位由廠商填寫。 / 2.施工機具設備查驗、材料設備檢驗、施工品質檢驗、隱蔽部位查驗、重要施工作業檢查、檢驗停留點及其他規定項目由廠商提出申請。 / 3.本申請表由廠商填具一式二份送請監造單位，由監造單位及廠商各存一份。
廠商：			監造單位：

---
6.施工品保執行
檢驗紀錄表				編號：
工程名稱				填表日期：
主辦機關
監造單位
承攬廠商
檢驗項目
依據規定
取樣日期
取樣/檢驗位置
樣品名稱
樣品數量
送樣日期
實驗室
報告日期
檢驗單位
取樣單位		機 關： / 監造單位： / 廠 商：
會驗者		機 關： / 監造單位： / 廠 商：
檢驗結果		檢驗情形：(紀錄檢驗數據及契約規定) / □符 合 / □不符合：處理方式：
備註	1.本表由監造單位依需求欄位填寫。 / 2.檢(試)驗結果經判定不合格時應填寫不符合事項報告及實施追蹤管制；不符和事項報告應通知廠商改正、原因分析及實施矯正預防措施。 / 3.試驗報告、照片及相關文件資料等以附件方式附於本記錄表。
監造單位：			填表者：

---
6.施工品保執行
表7.1_ 鋼筋工程施工作業抽查紀錄表
工程名稱					表號：
構造物名稱					檢驗日期：
檢驗位置 / (樁號/高程)
抽查時機		□檢驗停留點檢驗 □隨機抽查
檢驗項目		檢 驗 標 準		檢查情形		合格	不合格	備註說明
檢驗試驗報告		符合CNS 560規定
自主檢查表		是否確實填寫
鋼筋潔淨、無銹		無銹蝕、浮銹、油污、水泥渣及泥砂粘附或有損其強度之損壞
彎曲		必須以樣板或彎筋機冷彎
續接		續接方式：
搭接		位置應交錯排列搭接，不可在同一斷面斷面、構產生最大拉力或壓力處搭接 / 長度拉力區40d，壓力區30d
牆鋼筋之位置、尺寸及層數		立筋D= cm，＠ cm / 橫筋D= cm，＠ cm / 層數：____
樓版鋼筋之位置、尺寸及層數		立筋D= cm，＠ cm / 橫筋D= cm，＠ cm / 層數：____
柱筋支數、號數及間距		D= cm，＠ cm / 支數：
樑柱接頭主筋錨定彎曲位置		樑主筋彎曲位置超過柱之中心線
大小樑交叉處之小樑主筋		小樑主筋深入大樑15cm以上
箍筋位置間距		箍筋位置符合規定 / 直徑=D13[ ]，間距t = cm
鋼筋保護層d		基礎pd= cm，牆pd= cm / 樑 pd= cm，柱pd= cm / 許可差[6mm]
預留筋		D= cm＠ cm，L= cm / 層數：____，位置
角隅開孔補強		是否有設置補強筋
各部鋼筋整體組立狀態		確保鋼筋位置正確，鋼筋組立須牢固，可跳點以單股或雙股鐵絲捆紮或焊接組紮
備註	1.以上檢驗合格者請於檢驗結果”合格”欄打勾，不合格者於”不合格”欄打勾，若無此項檢驗或不相關之項目請於”無此項”欄打勾。 / 2.嚴重的不符合事項(主要)應填寫不符合事項報告通知責任者矯正、提出缺失原因分析及預防措施，並實施追蹤管制。 / 3.備註說明欄位填寫次要缺失改善情形，如屬於主要缺失者填寫不符合是校報告編號。
檢查人員：

---
6.施工品保執行
6.4施工流程及檢驗停留點

---
6.施工品保執行
6.5施工作業品質抽查統計
項次	施工抽查項目	檢查 / 次數	合格 / 次數	不合格 / 次數	備註
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

---
6.施工品保執行
6.6不合格品之追蹤與管制
檢試驗結果判讀
判讀不合格者，填寫不符合事項報告 ，依不合格品之管制流程圖程序實施不合格品之管制
不合格品之管制
輕微缺失：可立即現場改善，並應記載於抽查紀錄表單
嚴重缺失：應填寫NCR及不符合事項追蹤管制表，除實施改正外，應做原因分析、實施矯正與預防措施。

---
6.施工品保執行
不合格品之管制流程圖

---
6.施工品保執行
不符合事項報告
主辦機關			編號：NCR-
監造單位			日期：
廠商
檢查人員
檢查項目類別		□1.施工設備檢查 □2.材料檢(試)驗設備 □3.施工品質試驗 □4.施工作業檢查 □5.進度控制 □6.勞安環保及交維 □7.防汛檢查 □8.文件、記錄
不符合事項分類		□1.主要不符合事項 □2.次要不符合事項 □3.觀察事項
不符合事項說明	不符合事項(檢查人員填寫) / 限期改善完成日期： / 責任者：
矯正及預防設施說明	缺失改善措施(責任者填寫) / 原因分析(責任者填寫) / 矯正及預防措施(責任者填寫) / 改善完成日期： / 責任者：
審核結果	□需改善 / 追蹤行動內容： / 計畫追蹤日期： / 檢查人員： 日期：
	□同意結案 / 結案日期 ： 檢查人員：
註： 1.經檢查後如有不符合事時，除填寫不符合事項說明外，並應填寫不符合事項追蹤管制表實施管制。 / 2. 檢查人員就責任者填報「矯正、原因分析及預防措施情形」進行審核，如不符合矯正及預防措施未完善，則應於審核結果欄位填寫追蹤行動內容，通知責任者改善，責任者應於計畫追蹤日期內改善完成後將改善情形報查核人員審核。 / 3.矯正完成後應檢附改善前中後照片及相關文件。

---
6.施工品保執行
不符合事項追蹤管制表
項次	不符合事項報告編號	檢查日期	責任者	追蹤事項	矯正改善及預防措施完成日期	計畫追蹤日期	處理情形	結案日期
1
2
3
4
5
6
7
8

---
7.勞安環保督導
7.1督導依據及督導程序
7.2勞安環保執行情形
7.3勞安環保督導統計
7.4勞安環保缺失改善

---
7.勞安環保督導
7.1督導依據
<契約規定???>
7.2督導程序
施工前告知：
安全衛生教育訓練(4小時)
安全衛生協商會議
「工作環境、危害因子、防範措施」告知(每周1次)
施工中巡查：
工地巡視紀錄表
共同作業協議組織會議(每月1次)
現場作業勞工安全衛生座談會議(每月1次)
工地不定期辦理急救及防災演練

---
7.勞安環保督導
7.2勞安環保執行情形
18.5.2011
11.3.2010
開工前工安教育訓練
施工中共同作業協議組織
施工中現場作業工安座談

---
7.勞安環保督導
7.3勞安環保督導統計
	99年度		100年度					總計	合格次數	不合格次數
	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月
工作環境、危害因素告知單	0	0	1	3	4	4	4	3	19	-	-
共同協議組織會議	1	1	1	1	1	1	1	0	7	-	-
工安座談會議	1	1	1	1	1	1	1	0	7	-	-
安全衛生抽查紀錄	0	0	5	9	14	12	12	6	58	54	4
環境保護抽查紀錄	0	0	4	11	15	12	12	8	62	59	3
交通維持抽查紀錄(視需要)
防汛檢查抽查紀錄(視需要)
各級主管走動管理	1	1	1	2	2	2	5	4	18	16	2
違規扣款金額<千元>	0	0	0	0	10	5	3	0	18	-	-

---
7.勞安環保督導
7.4勞安環保缺失改善
勞安環保檢查有不符合事項發生時，填寫不符合事項報告及追蹤管制表
<展示檢查表單、不符合事項報告及追蹤管制表>

---
8.施工執行照片
施工前全景照片
材料設備檢試驗照片
施工檢試驗照片
施工階段照片
完工後全景照片(與施工前同一角度)
各項訓練、各項會議、勞工安全衛生、環境保護、交通維持、工地不定期辦理急救及防災演練等
<各類照片儘量選擇具代表性照片、照片應力求清晰、 大小適中>

---
監造單位簡報
簡報結束
敬請指教